## DNA Prep
Lista de chequeo para la preparación de bibliotecas de secuenciación CNRIMA-R62
|  | Versión 1 | Consecutivo:
Tagmentación
1 | Determine la pureza del ADN obteniendo la relación 260 / 280 en el espectrofotómetro y registre el dato en la hoja de trabajo correspondiente
2 | Cuantifique el ADN en el fluorómetro y registre el dato en la hoja de trabajo correspondiente
3 | Atempere los reactivos BLT (refrigeración) y TB1 (congelación) a temperatura ambiente al menos 30 minutos
4 | Mezcle las BLT con el vórtex durante 10 segundos (asegúrese que esten bien resuspendidas)
5 | Prepare el mix de tagmentación (por reacción: 10 µl BLT + 10 µl TB1):
Volumen (µl)
# Muestras (más 2)
|  |  |  | Volumen de BLT | 0
|  |  |  | Volumen de TB1 | 0
6 | Agregue H2O a las tiras de PCR (lo indica la columna I de la hoja de trabajo PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook, generalmente 20 µl)
7 | Agregue el ADN a cada pocillo (lo indica la columna H de la hoja de trabajo PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook, generalmente 10 µl)
8 | Mezcle bien el mix de tagmentación (procure mezclarlo luego de agregarlo a 4 muetras consecutivas)
9 | Agregue 20 µl del mix de tagmentación a cada pocillo
10 | Mezcle por pipeteo suavemente mínimo 10 veces (volumen total 50 µl)
11 | Tape los tubos
12 | Incube en el termociclador utilizando el programa "DNA Prep 1" (55 °C por 15 minutos, luego 10 °C ∞)
Limpieza post tagmentación
13 | Revise la presencia de precipitados en el TSB (si hay precipitados, caliente al reactivo a 37°C por 10 minutos y mezcle)
14 | Agregue 10 µl de TSB a cada pocillo de muestra (prepare una tira de PCR con reactivo suficiente y dispense con multicanal)
15 | Mezcle por pipeteo suavemente mínimo 10 veces (volumen total 60 µl)
16 | Incube en el termociclador utilizando el programa "DNA Prep 2" (37 °C por 15 minutos y 10 °C ∞)
17 | Coloque en el magneto por 3 minutos (o hasta que esté claro)
18 | Utilice una pipeta multicanal para remover y descartar el sobrenadante
19 | Retire del magneto, agregue 100 µl de TWB y resuspenda completamente pipeteando suavemente (evite la formación de burbujas)
20 | Coloque otra vez en el magneto durante 3 minutos (o hasta que esté claro)
21 | Utilice una pipeta multicanal para remover y descartar el sobrenadante
22 | Retire del magneto, agregue 100 µl de TWB y resuspenda completamente pipeteando suavemente (evite la formación de burbujas)
23 | Coloque otra vez en el magneto durante 3 minutos (o hasta que esté claro)
24 | Utilice una pipeta multicanal para remover y descartar el sobrenadante
25 | Retire del magneto, agregue 100 µl de TWB y resuspenda completamente pipeteando suavemente (evite la formación de burbujas)
26 | Coloque otra vez en el magneto durante 3 minutos (o hasta que esté claro)
Amplificación del ADN tagmentado
27 | Descongele el EPM en frío
28 | Descongele los índices a temperatura ambiente y luego centrifugue por 1 minuto (utilice la centrifuga de placas exclusiva para índices)
29 | Prepare el master mix de PCR (por reacción: 20 µl EPM + 20 µl H2O):
Volumen (µl)
# Muestras (más 2)
|  |  |  | Volumen de EPM | 0
|  |  |  | Volumen de H2O | 0
30 | Mezcle con vórtex y centrifugue brevemente
31 | Remueva el TWB de las muestras con una pipeta multicanal (deben estar todavía en el magneto)
32 | Remueva el exceso de TWB con una pipeta monocanal de 10 µl
33 | Retire del magneto y agregue inmediatamente 40 µl del master mix de PCR (dispense el mix en tira(s) de PCR para agregarlo con multicanal)
34 | Mezcle por pipeteo suavemente hasta resuspenderlo totalmente
35 | Agregue 10 µl de los índices respectivos para cada muestra
36 | Mezcle por pipeteo un mínimo de 10 veces (ajuste la pipeta en 40 µl)
37 | Tape los tubos y colóquelos en el termociclador. Utilice el programa "DNA Prep 3"
38 | Retire las muestras del termociclador
39 | Continue con la limpieza de las librerías
*En caso de no poder continuar con la limpieza, las librerías pueden almacenarse de (2-8) °C hasta por 3 días
Limpieza de bibliotecas
40 | Atempere las perlas IPB (refrigeración) a temperatura ambiente al menos 30 minutos
41 | Atempere el buffer de resuspension RSB (congelación) a temperatura ambiente
42 | Centrifuge las tiras de PCR por 1 minuto (utilice la centrifuga de placas destinada para muestras)
43 | Coloque las tiras en el magneto por 5 minutos o hasta que el sobrenadante este claro
44 | Transfiera (con pipeta monocanal) 45 µl del sobrenadante a tiras de PCR nuevas
45 | Mezcle las perlas IPB con el vórtex hasta que estén bien resuspendidas
46 | Prepare la dilución de perlas IPB (por reacción: 40,8 µl IPB + 44,2 µl H2O):
Volumen (µl)
# Muestras (más 3)
|  |  |  | Volumen de IPB | 0
|  |  |  | Volumen de H2O | 0
47 | Mezcle bien la dilución de IPB (procure mezclarlo luego de agregarlo a 4 muetras consecutivas)
48 | Agregue 85 µl de las perlas IPB diluidas a cada pocillo
49 | Mezcle por pipeteo suavemente mínimo 10 veces (mezclar completamente es un paso crítico)
50 | Incube a temperatura ambiente por 5 minutos
51 | Coloque en el magneto por 3 minutos (o hasta que esté claro)
52 | Con las muestras todavía en el magneto, transfiera (con pipeta monocanal) 125 µl del sobrenadante a tiras de PCR nuevas
53 | Mezcle las perlas IPB (sin diluir) con el vórtex hasta que estén bien resuspendidas (mezcle luego de agregarlo a 4 muetras consecutivas)
54 | Agregue 15 µl de IPB (sin diluir) a cada pocillo con sobrenadante
55 | Mezcle por pipeteo suavemente mínimo 10 veces (mezclar completamente es un paso crítico)
56 | Incube a temperatura ambiente por 5 minutos
57 | Coloque en el magneto por 3 minutos (o hasta que esté claro)
58 | Diluya EtOH al 80% fresco (ejemplo, para 1 muestra, 0,4 ml EtOH + 0,1 ml H2O)
Volumen (ml)
# Muestras (exactas)
|  |  |  | EtOH puro | 0
|  |  |  | Volumen de H2O | 0
59 | Utilice una pipeta multicanal para remover y descartar el sobrenadante
60 | Agregue 170 µl de EtOH 80% e incube por 30 segundos
61 | Remueva y descarte el EtOH (utilice micropipeta multicanal)
62 | Agregue 170 µl de EtOH 80% e incube por 30 segundos
63 | Remueva y descarte el EtOH (utilice micropipeta multicanal)
64 | Permita que las perlas se sequen de 3 a 4 minutos y durante ese tiempo remueva el exceso de EtOH con una pipeta monocanal de 10 µl
65 | Remueva las muestras del magneto y agregue 32 µl de RSB (puede dispensar el RSB en tira(s) de PCR para agregarlo con multicanal)
66 | Mezcle por pipeteo suavemente hasta resuspenderlo totalmente
67 | Incube a temperatura ambiente por 5 minutos
68 | Coloque en el magneto por 3 minutos (o hasta que esté claro)
69 | Transfiera 30 µl del sobrenadante a tiras de PCR nuevas
70 | Cuantifique cada muestra con el fluorometro y registre el dato en la hoja de trabajo
71 | Determine en el QIAxcel el tamaño de cada biblioteca (5 µl de muestra a 6 µl de buffer de dilución QX)
72 | Registre el dato en la hoja de trabajo y calcule el tamaño promedio de las bibliotecas
Pool de bibliotecas
73 | Realice el pool en un tubo de 1,5 ml agregando el volumen necesario según la concentración y el tamaño de cada biblioteca
74 | Mezcle por pipeteo suavemente
75 | Cuantifique con el fluorometro y registre el dato en la hoja de trabajo correspondiente
*El protocolo puede detenerse aquí y almacenar las bibliotecas purificadas y/o el pool de (-25 a -15) °C hasta por 30 días